Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 

          Комунальний заклад «Андрушівська гімназія Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області»; 

Україна, 22255, Вінницька область, Вінницький район,  c. Андрушівка,   вул. Речмедіна В, буд. 36а;  код згідно з ЄДРПОУ 26219894; 
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: 

Твердопаливний котел (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 4460000-2 – Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі).
3. Процедура закупівлі:
Відкриті торги (з особливостями).
Доступно за відповідним посиланням: UA-2026-06-18-013014-a
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Технічні та якісні характеристики закупівлі відповідають загальноприйнятим нормам та стандартам для зазначеного предмета закупівлі.
Кількість, обсяг поставки та інші характеристики товару:
	Найменування товару
	Кількість, штуки
	Технічні характеристики товару

	Твердопаливний котел 
	1
	Потужність котла (номінальна), кВт
150

Кількість контурів

1

Орієнтована опалювальна площа, м2

1500

Товщина сталі, мм

6

Площа конвективної частини, м2

10,5

Об’єм води у котлі, л 

390

Об’єм камери завантаження, літр 

Використовуване паливо

Дрова, кам’яне вугілля 

Робочий тиск води, МПа:

-номінальний

0,20

-робочий

0,25

Розмір камери завантаження, мм

Довжина, мм

1050

Ширина, мм

770

висота, мм

Максимальне  електричне  споживання, потужність, Вт

205

Необхідна сила тяги, ПА

23-35

Висота димоходу, на який має бути розрахований котел,  м., не менше

Приєднувальні розміри, мм

До системи опалення, D внутрішній

80 (Фл)

До димоходу  (зовнішній)

299

Діаметр труб димоходу, мм

20

Габаритні розміри, мм 

Довжина (глибина)

1425

Ширина
1002

Висота

1875

Маса,кг, не більше 

1190




5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі - Твердопаливний котел (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 4460000-2 – Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі).
6. Очікувана вартість предмета закупівлі:

229800,00 грн. 
7. Джерело фінансування закупівлі:
[image: image1.emf]місцевий бюджет  

 8. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі, а саме здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо та відповідає розміру бюджетного призначення.
